## 工程项目投标总价(封面)
投 标 总 价
招 标 人:
工 程 名 称:
投标总价(小写):
(大写):
投 标 人:
法定代表人 或其授权人:
时 间:

## 报价说明
序号 | 报价清单说明
1 | 价格组成：1. 综合单价包括但不限于在满足技术要求的前提下所订成套产品（包含其附件）的制作、供应、包装、运输（含保险费）、管理费、利润、税金、货到工地负责堆放至指定地点、主材及辅料材料费及损耗、安装、配件、室内外机安装所需支架、吊杆、固定件、辅材等所发生的一切费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、安装用水电费、检测、检验费、机械费、场内二次运输、技术资料提供费用、成品及半成品保护费、验收费、配合交付、施工措施费、缺陷修复费用、其它在制作和安装规范、工程量清单、单价说明中没有提及但按常规应该实施的做法、水费、电费、半成品装配与现场安装的人工、报甲方确认二次深化设计并通过设计审查费用（若有）、系统调试费用等为满足本合同的全部责任和义务所需发生的所有费用，包括必要的加班工作以使本工程能在竣工之日前完成以及本工程报建、备案及办理质监验收、相关部门验收通过（若有），整机质保维保费，并充分考虑了风险因素（市场价格波动、法规、规定等）等全部费用，此价格为供需双方签订采购合同的定价依据，项目供货安装期内综合价格不调整，本工程不设调差机制。 | 价格组成
2 | 如因国家政策调整，税前价格不变，税后价格随税率变动调整。 | 税率说明
3 | 除上述规定外，其余设备及附配件供货综合单价一律不再调整，该单价中已综合考虑了在合同有效期内的材料设备、机械、人工等所有市场价格波动的风险，在合同有效期内不做任何调整。（合同规定的情况除外）。 | 适配各个品类的保修、技术要求，及其他需要重点说明的要求及条款
4 | 双方约定合同价款包括的内容还有：本工程调试（含联合调试）、成品保护、验收、维修保修期内因产品质量问题引起的维修和更换、技术支持等。
5 | 供方必须按规定提供全部完整无损、全新的产品。
6 | 必须满足国家与地方的产品规范以及行业质量/技术标准；
7 | 报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在总价之中。
8 | 各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
9 | 计价方式： 1） 本工程按照全费用固定综合单价表进行报价，投标人必须填写所述所有工程项目的单价和合价。投标人没有填入单价和合价的项目，招标人将视同已含在已填报单价或合同总价之中而不予考虑。在实施中，中标人必须按照甲方的要求和工程的实际情况提供未填报单价、合价的货物并完成相应的施工、检测、技术服务等合同约定的全部工作内容，但不能得到该项的结算和支付。中标人不得以投标时未对某项报价为由拒绝供货，否则视为违约； 2) 投标人根据设计图纸、技术规范、招标文件中的相关要求（设计图纸不详尽之处，投标人自行深化设计，施工时须满足招标人的技术要求、设计效果要求、图纸及功能要求等）自行计算工程量，所有工程量均为净量，请投标单位将工程量的相关损耗考虑在单价中。 3) 本工程人工费不调整、材料价格在施工期间均不进行调整。 | 报价要求
10 | 投标人须了解，投标人的投标报价为满足图纸、规范及功能要求的报价，本报价清单中原有项目不得调整，投标单位经复核发现本清单存在增减、遗漏的项目已考虑在本清单的单价中，并报入总价范围。结算时，根据实际完成的合格工程据实结算，若据实计算总金额大于合同额，按合同额结算；若据实计算金额不大于合同额，则按据实计算总金额办理结算。
11 | 1）报价书中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章； 2）本报价书及其格式除规定可以添加的以外不得随意删除和涂改； 3）本报价书金额（价格）均应以人民币表示，其单位为元，均保留小数点后二位数字，第三位四舍五入；
12 | 清单中投标单位填报的“规格型号、产品描述/参数”内容的参数指标按招标技术需求、设计要求、投标人实际产品情况等填报。
13

## 投标报价汇总表
沙坪坝区双碑组团E分区E25-1-1/04、E40-1-1/04、E41-2/04、E46-1/04地块项目住宅及售楼部中央空调采购安装 投标报价汇总表
序号 | 项目业态 | 户型 | 户型数量 | 不含税单户组成 |  | 单户不含税合价（元） A=a+b | 不含税合价组成 |  | 税额 |  | 含税合价组成 |  | 含税合价（元） B=c+d | 备注
|  |  |  | 单户设备材料费（元）a | 单户安装费及其它费（元）b |  | 不含税设备材料费合价（元） | 不含税安装费及其它费合价（元） | 设备材料费税额合价（元） | 安装费及其它费税额合价（元） | 含税设备材料费合价（元）c | 含税安装费及其它费合价（元）d
1 | 住宅 | A1户型 | 125
2 | 住宅 | A1'户型 | 4
3 | 住宅 | A2户型 | 56
4 | 住宅 | A2'户型 | 6
5 | 住宅 | A2''户型 | 2
6 | 住宅 | A3户型 | 96
7 | 住宅 | A3'户型 | 96
8 | 住宅 | A4户型 | 84
9 | 住宅 | A4'户型 | 12
10 | 住宅 | B1户型 | 160
11 | 住宅 | C2户型 | 36
12 | 住宅 | C2'户型 | 35
13 | 售楼部 | [12 empty] | 含异地样板间空调费用
一 | 总计（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
备注： 1、以上价格设备费适用税率为 %，安装费适用税率为 %；

## 住宅单户报价清单
住宅单户报价清单
序号 | 分项工程名称 | 位置 | 规格型号， 满足图纸、规范及功能要求 | 产品描述/参数/材质 | 品牌 | 数量 | 单位 | 不含税综合单价组成 |  | 不含税综合单价（元）A=a+b | 不含税单户合价组成 |  | 不含税单户合价（元） B=c+d
[6 empty] | ？户型 |  | 材料费（元）a | 安装费及其它费（元）b |  | 设备材料费（元）c | 安装费及其它费（元）d
一、A1户型空调系统
1 | 室内机 | 餐厅及客厅 |  |  |  | 1 | 台
2 | 室内机 | 主卧 |  |  |  | 1 | 台
3 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
5 | 室内机 | 书房 |  |  |  | 1 | 台
6 | 室外机 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 台
7 | 线控器 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 5 | 个
8 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 17.9 | 米
9 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 16.8 | 米
10 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 17.9 | 米
11 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 16.8 | 米
12 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 31.5 | 米
13 | 分歧管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 4 | 组
14 | 冷媒 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 10 | kg
15 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
16 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
17 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
18 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
19 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
20 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
21 | PVC线管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 73.6 | 米
22 | 控制线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 25 | 米
23 | 信号线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 48.6 | 米
合计（元/套）
二、A1'户型空调系统
1 | 室内机 | 餐厅及客厅 |  |  |  | 1 | 台
2 | 室内机 | 主卧 |  |  |  | 1 | 台
3 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
5 | 室外机 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 台
6 | 线控器 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 4 | 个
7 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 17.9 | 米
8 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 16.8 | 米
9 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 17.9 | 米
10 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 16.8 | 米
11 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 31.5 | 米
12 | 分歧管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 4 | 组
13 | 冷媒 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 10 | kg
14 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
15 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
16 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
17 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
18 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
19 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
20 | PVC线管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 73.6 | 米
21 | 控制线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 25 | 米
22 | 信号线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 48.6 | 米
合计（元/套）
三、A2户型空调系统
1 | 室内机 | 餐厅及客厅 |  |  |  | 1 | 台
2 | 室内机 | 主卧 |  |  |  | 1 | 台
3 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
5 | 室外机 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 台
6 | 线控器 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 4 | 个
7 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 11.5 | 米
8 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 17.8 | 米
9 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 11.5 | 米
10 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 17.8 | 米
11 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 26.2 | 米
12 | 分歧管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 组
13 | 冷媒 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 8 | kg
14 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
15 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
16 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
17 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
18 | PVC线管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 61 | 米
19 | 控制线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 20 | 米
20 | 信号线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 41 | 米
合计（元/套）
四、A2'户型空调系统
1 | 室内机 | 餐厅及客厅 |  |  |  | 1 | 台
2 | 室内机 | 主卧 |  |  |  | 1 | 台
3 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
5 | 室外机 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 台
6 | 线控器 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 4 | 个
7 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 7.4 | 米
8 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 21 | 米
9 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 7.4 | 米
10 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 21 | 米
11 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 24.2 | 米
12 | 分歧管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 组
13 | 冷媒 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 8 | kg
14 | 酚醛复合风管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 2.8 | m2
15 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
16 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
17 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
18 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
19 | PVC线管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 59.8 | 米
20 | 控制线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 20 | 米
21 | 信号线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 39.8 | 米
合计（元/套）
五、A2''户型空调系统
1 | 室内机 | 餐厅及客厅 |  |  |  | 1 | 台
2 | 室内机 | 主卧 |  |  |  | 1 | 台
3 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
5 | 室外机 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 台
6 | 线控器 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 4 | 个
7 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 7.4 | 米
8 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 21 | 米
9 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 7.4 | 米
10 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 21 | 米
11 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 23.1 | 米
12 | 分歧管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 组
13 | 冷媒 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 8 | kg
14 | 酚醛复合风管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 2.8 | m2
15 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
16 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
17 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
18 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
19 | PVC线管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 59.8 | 米
20 | 控制线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 20 | 米
21 | 信号线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 39.8 | 米
合计（元/套）
六、A3户型空调系统
1 | 室内机 | 餐厅及客厅 |  |  |  | 1 | 台
2 | 室内机 | 主卧 |  |  |  | 1 | 台
3 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
5 | 室外机 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 台
6 | 线控器 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 4 | 个
7 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 5.3 | 米
8 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 15.7 | 米
9 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 5.3 | 米
10 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 15.7 | 米
11 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 20 | 米
12 | 分歧管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 组
13 | 冷媒 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 8 | kg
14 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
15 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
16 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 2 | 个
17 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
18 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
19 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 2 | 个
20 | PVC线管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 49.4 | 米
21 | 控制线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 20 | 米
22 | 信号线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 29.4 | 米
合计（元/套）
七、A3'户型空调系统
1 | 室内机 | 餐厅及客厅 |  |  |  | 1 | 台
2 | 室内机 | 主卧 |  |  |  | 1 | 台
3 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
5 | 室外机 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 台
6 | 线控器 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 4 | 个
7 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 8.4 | 米
8 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 12.6 | 米
9 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 8.4 | 米
10 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 12.6 | 米
11 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 21 | 米
12 | 分歧管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 组
13 | 冷媒 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 8 | kg
14 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
15 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
16 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 2 | 个
17 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
18 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
19 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 2 | 个
20 | PVC线管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 49.4 | 米
21 | 控制线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 20 | 米
22 | 信号线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 29.4 | 米
合计（元/套）
八、A4户型空调系统
1 | 室内机 | 餐厅及客厅 |  |  |  | 1 | 台
2 | 室内机 | 主卧 |  |  |  | 1 | 台
3 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
5 | 室外机 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 台
6 | 线控器 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 4 | 个
7 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 9.5 | 米
8 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 14.7 | 米
9 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 9.5 | 米
10 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 14.7 | 米
11 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 24.2 | 米
12 | 分歧管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 组
13 | 冷媒 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 8 | kg
14 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
15 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
16 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
17 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
18 | PVC线管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 53.9 | 米
19 | 控制线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 20 | 米
20 | 信号线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 33.9 | 米
合计（元/套）
九、A4'户型空调系统
1 | 室内机 | 餐厅及客厅 |  |  |  | 1 | 台
2 | 室内机 | 主卧 |  |  |  | 1 | 台
3 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室外机 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 台
5 | 线控器 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
6 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 15.8 | 米
7 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 7.3 | 米
8 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 15.8 | 米
9 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 7.3 | 米
10 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 23.1 | 米
11 | 分歧管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 2 | 组
12 | 冷媒 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 6 | kg
13 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
14 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 2 | 个
15 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
16 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 2 | 个
17 | PVC线管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 47.3 | 米
18 | 控制线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 15 | 米
19 | 信号线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 32.3 | 米
合计（元/套）
十、B1户型空调系统
1 | 室内机 | 客厅 |  |  |  | 1 | 台
2 | 室内机 | 餐厅 |  |  |  | 1 | 台
3 | 室内机 | 主卧 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
5 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
6 | 室内机 | 书房 |  |  |  | 1 | 台
7 | 室外机 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 台
8 | 线控器 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 6 | 个
9 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 14.7 | 米
10 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 22 | 米
11 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 14.7 | 米
12 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 12.6 | 米
13 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 9.4 | 米
14 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 29.4 | 米
15 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 5.2 | 米
16 | 分歧管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 5 | 组
17 | 冷媒 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 12 | kg
18 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
19 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
20 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 4 | 个
21 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
22 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 个
23 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 4 | 个
24 | PVC线管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 81.4 | 米
25 | 控制线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 30 | 米
26 | 信号线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 51.4 | 米
合计（元/套）
十一、C2户型空调系统
1 | 室内机 | 客厅 |  |  |  | 1 | 台
2 | 室内机 | 餐厅 |  |  |  | 1 | 台
3 | 室内机 | 主卧 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
5 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
6 | 室内机 | 书房 |  |  |  | 1 | 台
7 | 室外机 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 台
8 | 线控器 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 6 | 个
9 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 6.3 | 米
10 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 26.2 | 米
11 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 6.3 | 米
12 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 18.9 | 米
13 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 7.3 | 米
14 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 27.3 | 米
15 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 5.2 | 米
16 | 分歧管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 5 | 组
17 | 冷媒 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 12 | kg
18 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
19 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
20 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
21 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
22 | PVC线管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 75.5 | 米
23 | 控制线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 30 | 米
24 | 信号线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 45.5 | 米
合计（元/套）
十二、C2'户型空调系统
1 | 室内机 | 客厅 |  |  |  | 1 | 台
2 | 室内机 | 餐厅 |  |  |  | 1 | 台
3 | 室内机 | 主卧 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
5 | 室内机 | 卧室 |  |  |  | 1 | 台
6 | 室内机 | 书房 |  |  |  | 1 | 台
7 | 室外机 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 1 | 台
8 | 线控器 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 6 | 个
9 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 7.4 | 米
10 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 22.1 | 米
11 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 7.4 | 米
12 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 11.6 | 米
13 | 铜管(含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 10.5 | 米
14 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 24.1 | 米
15 | UPVC管（含橡塑保温) | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 4.2 | 米
16 | 分歧管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 5 | 组
17 | 冷媒 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 12 | kg
18 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
19 | 双层百叶送风口 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
20 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
21 | 单层百叶回风口（带滤网） | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 3 | 个
22 | PVC线管 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 71.3 | 米
23 | 控制线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 30 | 米
24 | 信号线 | 按图纸及深化设计 |  |  |  | 41.3 | 米
合计（元/套）

## 售楼部报价清单
售楼部报价清单
序号 | 分项工程名称 | 位置 | 规格型号 满足图纸、规范及功能要求 | 产品描述/参数/材质 | 品牌 | 数量 | 单位 | 不含税综合单价组成 |  | 不含税综合单价（元）A=a+b | 不含税单户合价组成 |  | 不含税单户合价（元） B=c+d
[6 empty] | ？户型 |  | 材料费（元）a | 安装费及其它费（元）b |  | 设备材料费（元）c | 安装费及其它费（元）d
1 | 室内机 | DLJ-2.2 |  |  |  | 9 | 台
2 | 室内机 | DLJ-2.8 |  |  |  | 2 | 台
3 | 室内机 | DLJ-3.2 |  |  |  | 1 | 台
4 | 室内机 | DLJ-4.0 |  |  |  | 1 | 台
5 | 室内机 | DLJ-5.6 |  |  |  | 3 | 台
6 | 室内机 | DLJ-6.3 |  |  |  | 1 | 台
7 | 室内机 | DLJ-09 |  |  |  | 1 | 台
8 | 室内机 | DLJ-10 |  |  |  | 3 | 台
9 | 室内机 | DLJ-14 |  |  |  | 16 | 台
10 | 室外机 | K-1 |  | 制冷量≥117KW |  | 1 | 台
11 | 室外机 | K-2 |  | 制冷量≥117KW |  | 1 | 台
12 | 室外机 | K-3 |  | 制冷量≥61.5KW |  | 1 | 台
13 | 线控器 |  |  |  |  | 37 | 个
14 | 分歧管 |  |  |  |  | 6 | 个
15 | 分歧管 |  |  |  |  | 1 | 个
16 | 分歧管 |  |  |  |  | 17 | 个
17 | 分歧管 |  |  |  |  | 6 | 个
18 | 分歧管 |  |  |  |  | 4 | 个
19 | 铜管(含橡塑保温) |  |  |  |  | 54.1 | m
20 | 铜管(含橡塑保温) |  |  |  |  | 171.93 | m
21 | 铜管(含橡塑保温) |  |  |  |  | 69.24 | m
22 | 铜管(含橡塑保温) |  |  |  |  | 191.92 | m
23 | 铜管(含橡塑保温) |  |  |  |  | 37.23 | m
24 | 铜管(含橡塑保温) |  |  |  |  | 43.06 | m
25 | 铜管(含橡塑保温) |  |  |  |  | 42.96 | m
26 | 铜管(含橡塑保温) |  |  |  |  | 18.79 | m
27 | 铜管(含橡塑保温) |  |  |  |  | 11.26 | m
28 | 铜管(含橡塑保温) |  |  |  |  | 22.53 | m
29 | 冷媒 |  |  |  |  | 66 | kg
30 | PVC冷凝水管及保温 |  |  |  |  | 110.31 | m
31 | PVC冷凝水管及保温 |  |  |  |  | 138.18 | m
32 | PVC冷凝水管及保温 |  |  |  |  | 19.49 | m
33 | 酚醛复合风管 |  |  |  |  | 256.62 | 平方米
34 | 信号线、控制线 |  |  |  |  | 1355.88 | m
35 | 线管 |  |  |  |  | 1355.88 | m
合计（元/套）